桐庐县白云源路（龙潭路~河湾路）中压管道燃气工程编制说明

- 预算编制依据：

- 《建设工程工程量清单计价规范2013》

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》

- 《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》

- 《浙江省建筑、市政、安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、行业建设主管部门颁发的计价办法，营改增计价方式。

- 工程造价管理机构发布的工程造价信息：《杭州造价信息》2021年第3期、《浙江造价信息》2021年第3期；工程造价信息没有发布的无价材料参照市场价。

- 取费标准：

- 税金费率：9%；

- 规费：27.8%

三、计算范围及其它：

1、管线均采用黄沙回填按管底10cm，管顶20cm计算，两侧30CM内全部回填；