附件1

报 价 单

桐庐杭燃燃气有限公司：

我公司               仔细研究了 2026年桐庐杭燃埋地燃气钢质管道阴极保护检测维保服务  询价函的全部内容。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 含税综合单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14kg镁阳极 | 支 | 1180 |
| 2 | 长效参比电极 | 支 | 650 |
| 3 | 埋地测试桩 | 支 | 480 |
| 4 | 露出式测试桩 | 支 | 1080 |
| 5 | 电位检查片 | 个 | 295 |
| 6 | 测试桩阴极保护检测 | 个 | 150 |
| 7 | 杂散电流24小时检测 | 处 | 2500 |
| 8 | 测试桩井拆除（井盖拆除、回填三渣、沥青恢复） | 处 | 700 |
| 9 | 测试桩井内开挖修复（提升、降低、断线连接更换护桶盖、绝缘垫板、测试端子、断电开关、填沙） | 处 | 1540 |

注：1.含税总价‌=‌不含税总价‌×(1+‌税率‌)； 不含税总价‌=‌含税总价‌÷(1+‌税率‌)；

- 报价保留2位小数（仅不含税综合单价可保留6位小数）

按照以上单价（含税）单项下浮      %，税率        %（需开具增值税专用发票）。

备注：如有报价单以外的物资采购项目，必须提供最优惠的价格，如发现单价高于其他公司需退回差价，并承担任何质量缺陷保修责任。

报价承诺：

1.我公司能够按照询价函要求提供产品及相关服务，响应所有要求。

2.报价包括货款、人工费、检测费、服务费、税费等可预见或其他不可预见的一切费用（包含费用根据实际情况自选）。

3.服务期：自合同签订之日起1年。

4.付款条件、结算方式响应询价文件要求。

5.报价有效期为3个月。

6.质保期：一年。

报价单位:

联系人:

联系方式:（优先提供手机号）

年    月   日

附件2

提供营业执照复印件（加盖公章）

附件3

提供联系人社保证明复印件（加盖公章）

附件4

资质证书（加盖公章）

- 防水防腐保温专业承包贰级及以上资质证书

- 中国腐蚀控制贰级及以上资质证书（含检测内容）